## Sheet1
四川省精神医学中心市场调研需求清单
序号 | 服务需求
名称 | 生活用水的二次供水水箱清洗以及水质检测服务
具体服务内容 | 1、服务名称：生活用水的二次供水水箱清洗以及水质检测服务
2、服务地点：四川省精神医学中心负一层生活水箱房
3、服务内容：二次供水水箱清洗以及水质检测服务，水箱尺寸为2.5m*2.5m*4m,2个,共计50立方米。
4、清洗，水质检测频次：清洗1年2次，水质检测为每季度1次。
5、服务期限：两年
6、本项目为总价包干，最高限价为1.5万元，超出限价作无效询价响应处理。
服务要求 | 1、满足《中华人民共和国传染病防治法》、WS436—2013《医院二次供水运行管理》和《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》的要求，确保二次供水的水箱水质清洁卫生及用水安全。 2、服务方需向中心提供详细服务流程，以及工艺流程和所使用的消毒产品的相关资料。 3、服务方需负责协助我中心保证取得二次供水项目的卫生许可证。 4、服务方需对中心二次供水水箱清洗，并负责水质取样检测服务，且确保水质检测结果合格。若因水质检测结果不合格所产生的费用由服务方负责，直至水质检测结果合格，并自觉接受相关监督部门的监管工作。 5、服务方应遵守中心管理规定，保证定期上门服务,不断提高服务质量,力求认真负责,周到细致,并接受监督检查,认真解答我中心的疑问,积极对待批评意见,每次作业后需填写相关工作记录交至综合后勤部签字确认。 6、服务方的工作人员在工作期间，需佩戴工作证，并在工作现场设置安全提示牌。 7、服务方的工作人员在工作期间必须遵守国家法规和我中心相关安全规定及守则，并且在工作过程中造成我中心和工作人员发生生命和财产伤害的，一切责任由服务方承担。 8、服务方必须持有按根据国家要求规定的相关资质。
备注