## Sheet1
中心询价服务需求
序号 | 服务需求
名称 | 房间改造工程
服务内容 | 一、第一住院部一层（神经心理科）
1、新增隔墙，将隔出来的房间作为新增三人间病房。
①新增隔墙
②灯具、空调开关调整位置。
③新增房间内插座，调整原插座位置。
④新增病房医气设备带，设备带上包含一个床位1组氧气和负压吸引终端，床头插座2个，三人间。
⑤新增病房使用的储物柜。
⑥安装三人间病房的床帘、窗帘、输液架等
⑦库房改造厕所，涉及蹲便器、淋浴、洗手台、进排水管道改造。
⑧墙面恢复
⑨其他
2、茶水间改造
①2个房间的隔墙拆除
②插座，灯具开关线路调整
③新增安装玻璃门
④其他
二、第一住院部二层（疼痛医学中心）
1、一线医生办公室增加隔断磨砂玻璃
2、手术室两侧通道增加隔墙，通道双开门
3、男女更衣室改造
①各增加一道隔墙
②各增加进出门
③各自淋浴处增加隔断
④墙面、地面恢复
⑤其他
4、护士台延长。
三、第一住院部三层（心身消化）
1、二线医生办公室增加隔断磨砂玻璃
2、护士台延长。
四、第一住院部四层（PICU）
1、库房改造成禁闭室
①墙面、门、地面进行软包，高度2.1米
②新增监控设备。
五、第一住院部五层（心身综合/儿少）
1、库房改造成禁闭室
①墙面、门、地面进行软包，高度2.1米
②新增监控设备。
2、大团体治疗室安装地板
①强化、无缝地板。
②颜色要求棕色或与房间内桌椅颜色保持大体一致。
六、第二住院部一层（神经内科5）
①2个房间的隔墙拆除
②插座，灯具开关线路调整
③新增安装玻璃门
④其他
七、行政楼4层(物理治疗室)
1、生物反馈治疗室改造
①拆除原有隔墙，新增新的隔墙。
②调整插座、灯具开关位置。
③拆除房间内洗手台
④新增电源插座。
八、行政楼6层（综合办人事）
1、拆除墙面原有插座，修复墙面。
服务要求 | 1、报价是包含税费，人工费、材料费、运输费、清洁费等一切费用的总价包干。 2、报价需请详细列明拆除部分的各项组成及单价，详细列明新增部分材料的品牌、规格型号、数量、单价等。 3、需提交设计和施工方案，其中需明确施工工艺流程、施工标准和完工验收标准(标准不低于国家标准) 4、需提交安全施工方案，施工工期和施工范围内的人身和财产安全由施工单位全权负责，发生安全事故由施工方承担所有刑事和民事赔偿责任。 5、请前往成都市温江区四川省精神医学中心实地查看现场后，根据实际情况报价。 6、查看现场时请注意安全，安全责任自负。 7、整体改造工程应本着厉行节约，做到最优。
备注