## Sheet1
序号 | 中心市场调研服务需求
名称 | 中心零星改造工程定点供应商采购项目
服务内容 | 一、第一住院部一层（神经心理科）
1、新增隔墙，将隔出来的房间作为新增三人间病房。
①新增隔墙
②灯具、空调开关调整位置。
③新增房间内插座，调整原插座位置。
④新增病房医气设备带，设备带上包含一个床位1组氧气和负压吸引终端，床头插座2个，三人间。
⑤新增病房使用的储物柜。
⑥安装三人间病房的床帘、窗帘、输液架等
⑦库房改造厕所，涉及蹲便器、淋浴、洗手台、进排水管道改造。
⑧墙面恢复
⑨其他
2、茶水间改造
①2个房间的隔墙拆除
②插座，灯具开关线路调整
③新增安装玻璃门
④其他
二、第一住院部二层（疼痛医学中心）
1、一线医生办公室增加隔断磨砂玻璃
2、手术室两侧通道增加隔墙，通道双开门
3、男女更衣室改造
①各增加一道隔墙
②各增加进出门
③各自淋浴处增加隔断
④墙面、地面恢复
⑤其他
4、护士台延长。
三、第一住院部三层（心身消化）
1、二线医生办公室增加隔断磨砂玻璃
2、护士台延长。
四、第一住院部四层（PICU）
1、库房改造成禁闭室
①墙面、门、地面进行软包，高度2.1米
②新增监控设备。
五、第一住院部五层（心身综合/儿少）
1、库房改造成禁闭室
①墙面、门、地面进行软包，高度2.1米
②新增监控设备。
2、大团体治疗室安装地板
①强化、无缝地板。
②颜色要求棕色或与房间内桌椅颜色保持大体一致。
六、第二住院部一层（神经内科5）
①2个房间的隔墙拆除
②插座，灯具开关线路调整
③新增安装玻璃门
④其他
七、行政楼4层(物理治疗室)
1、生物反馈治疗室改造
①拆除原有隔墙，新增新的隔墙。
②调整插座、灯具开关位置。
③拆除房间内洗手台
④新增电源插座。
八、行政楼6层（综合办人事）
1、拆除墙面原有插座，修复墙面。
服务要求 | 1、请尽可能详细的列出以上项目和类似改造项目的各部分工程的单价报价。 2、报价需请详细列明拆除部分的各项组成及单价，详细列明新增部分材料的品牌、规格型号、数量、单价等。 3、部分改造项目需提交设计和施工方案，其中需明确施工工艺流程、施工标准和完工验收标准(标准不低于国家标准) 4、需提交安全施工方案，施工工期和施工范围内的人身和财产安全由施工单位全权负责，发生安全事故由施工方承担所有刑事和民事赔偿责任。 5、请前往成都市温江区四川省精神医学中心实地查看现场后，根据实际情况进行报价。 6、查看现场时请注意安全，安全责任自负。 7、整体改造工程应本着厉行节约，做到最优。
备注