## Sheet1
超声内镜医学影像系统采购项目服务需求
具体服务内容 | 1.提供一套医学影像系统和一套诊断工作站系统。
2.提供与东软HIS对接服务。
3.提供验收后一年的运维服务。
4.对接一台内窥镜设备和一台超声设备。
服务要求 | 1.医学影像系统系统的功能要求： 完全符合DICOM标准； 支持非DICOM标准图像转换； 可以配置系统级/用户组级/用户级等不同账户的管理 2.图像浏览功能要求： 支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/DICOM格式； 所见及所得报告编写方式，丰富的模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板；在模板里具有部位测量参数，根据公式自动计算功能，例如：心脏测值中输入相应数据后会自动得出第三数据值； 3.提供技术方案，明确说明采购人需准备的服务器配置以及需要的网络环境或其他基础设备。
其他要求 | 1、需提供近一年对接设备案例资料。 2、提供的报价应包含全部实施培训费用与系统运维的全部费用。 3、可以随调研文件附带其他医学影像相关信息系统或信息设备产品资料。