**超声医学影像系统采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. **投标须知**
2. 1招标概况：

四川省精神医学中心拟采购超声医学影像系统，需求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件服务项目名称 | 内 容 | 数量 | 对接要求 |
| 1 | 超声医学影像系统 | 提供一套医学影像系统和一套诊断工作站系统 | 1套 | 根据商务条件 |
| 2 | 系统接口 | 提供与东软HIS对接服务 | 1套 | 根据商务条件 |

招标方：四川省精神医学中心

投标方：投标单位

欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3质量要求：

1.3.1按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：2021.11.12--2021.11.19。

1.7 投标文件递交时间：2021.11.19 16:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价： 10.00万元 。报价不得超过限价，报价应包含完成本次项目一切含税费用。

1.10签订合同以招标方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. **投标要求**

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：详见第一部分投标须知；

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

1. **投标文件的编制**

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 技术参数的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.4 投标文件正本一份，副本四份。

1. **招标、评选与中标通知书**

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制。

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章。

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.1.4**投标文件封面未按投标文件封面要求编制和封贴。**

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。**合格供应商不足三家，予以废标。**

1. **资格要求、技术参数、商务要求**

注意：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足；标注“▲”号的条款为重要技术条款，非实质性要求。

**5.1资格要求**

5.1.1营业执照：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

5.1.2体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2018-2020年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2018-2020年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函（格式自拟）；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

5.1.3提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理）。

5.1.4投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5.1.5投标产品为医疗器械时，提供投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。

5.1.6投标产品为医疗器械时，提供所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件；

5.1.7投标产品为医疗器械时，提供所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件（进口产品不提供）。

5.1.8法定代表人身份证复印件。

5.1.9法定代表人授权书（格式4）原件和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）。

**5.2技术要求**

5.2.1登记工作站

（1）支持自由设置影像号生成规则，如一人一号、一次一号；

（2）支持手工新建方式录入病人信息；

（3）支持通过数据接口从HIS中直接获得病人基本信息，可根据住院号、门诊号、影像号、IC卡号、医疗卡号、条码号、申请号等直接得到病人信息；

（4）支持预约签到，直接将预约病人信息转换为登记病人信息，不需重新登记；

（5）支持扫描申请单，可将申请单扫描后保存，以供查阅；

（6）支持对已登记未检查的病人预约信息进行修改；

（7）支持Worklist功能，通过Worklist将患者信息直接发送到US设备；

（8）支持以图表的形式表述当天所有病人信息（包括预约人数、登记人数、检查人数等）；

（9）支持同一病人复制预约信息功能；

（10）支持以列表的形式显示各诊室状态，当前检查医师；

5.2.2报告工作站

（1）支持DICOM方式采集超声影像；

（2）支持非DICOM影像设备的图像采集，并可转换为标准DICOM格式；

（3）支持Worklist列表（需设备支持）；

（4）支持书写诊断报告的同时后台采集；

（5）支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/DICOM格式；

▲（6）支持图像可以前台采集和后台采集，后台采集不影响医生诊断工作，并提供醒目的后台采集标识，采集数量提示（提供软件截图证明材料）；

（7）所见及所得报告编写方式，丰富的模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板；

（8）支持编写报告特殊符号，方便医师快速编写报告；

（9）支持报告自动计算文字长度并自动分页打印，无需多次操作；

（10）支持阴阳性统计，并可精确到部位；

（11）支持对主任工作站提供简洁清晰统计视图；

（12）支持提供图像标注功能；

（13）支持图像简介功能；

（14）支持快捷的历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告；

（15）支持提供医学的特殊字符、疾病报告模版，并提供简洁的上标符；

（16）支持提供多模板选择功能（常用模板，部位模板，项目模板等）；

（17）支持检查病人信息拼音码检索；

（18）支持分诊室，时间段查询；

（19）支持将典型报告内容“另存为”功能；

（20）支持查看已经登记未打印报告的患者列表；

（21）支持加载患者历史检查报告和图像；

（22）支持一个系统可以打印多种格式的报告，例如A4，B5等；

▲（23）支持一键切换急诊报告，当系统切换急诊报告后，系统将直接书写患者检查意见（提供软件截图证明材料）；

（24）支持设置诊断内容的字体样式包括大小、颜色、粗细等；

（25）支持可调用显示HIS提供的其它检查科室的诊断结果；

（26）支持图像采集序列显示，实时数字显示采集图像数量；

（27）支持主任工作站可以调阅全部诊室检查信息，并可查看当前诊室病人量；

▲（28）支持阴阳性效验功能，在报告生成的同时效验阴阳性，以提升超声检查的阳性率（提供软件截图证明材料）；

▲（29）支持测量数据自定义，且可定制计算公式，输入数据自动计算功能，结算结果和超声设备计算结果无误差（提供软件截图证明材料）；

▲（30）提供与本部超声科数据互通，当条件允许的情况下，在本部超声医学影像系统中可直接查询数据。

**5.3 商务要求**

★ 5.3.1 服务期限：一年。

★ 5.3.2 服务地点：采购人指定地点。

★ 5.3.3 履约保证金: 投标方在合同签订前向招标方支付现场服务暂定合同金额的10%的款项作为履约保证金。验收合格满1年后，投标方履约情况良好，接到投标方请款报告后15个工作日内无息退还履约保证金。

★ 5.3.4 付款方式：合同签订后，自收到投标方完整合法票据资料之日起15个工作日内支付合同款的30%；服务期满、验收合格并收到投标方完整合法票据资料之日起15个工作日支付合同款的70%。

★ 5.3.5 合同签订后，投标方接招标方通知后5个工作日内进场实施安装相关软件，超声医学影像系统在随后的15个工作日内安装完成，HIS接口在影像系统安装完成后5个工作日内调试上线。

★ 5.3.6 对接要求：超声影像系统需对接一台超声设备，自合同签订至项目验收合格后1年内如果招标方提出系统对接其他超声或者胃肠镜设备，投标方需另外对接最多4台，且不收取任何费用。投标方每对接1台设备需要提供1套普通图像采集卡及图像采集器<脚踏>，用以保障工作站软件正常使用。

★ 5.3.7 如招标方取得四川省人民医院授权，系统支持与四川省人民医院超声系统对接，接招标方通知后15个工作日内完工，且不收取其他费用。

★ 5.3.8 验收合格后提供原厂免费保修期1年，免费保修期自验收合格之日起计算。

★ 5.3.9 提供原厂一对一培训，直至医生使用熟练掌握使用方法。

5.3.10 售后服务：

（1） 供应商需按招标文件和投标文件制作提供现场服务方案，并按照方案执行维护维修工作。

（2）培训要求：投标人结合本项目及招标人实际需要，提供技术培训方案。

5.3.11 履约验收：按国家有关规定、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履行验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件、招标文件要求、投标人的投标文件及有关承诺以及合同约定标准进行验收。因取得四川省人民医院授权情况未知，与省医院超声系统对接不作为验收条件，但若接到投标方通知后招标方拒绝进场实施，履约保证金不予退还。

1. **评分标准表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30分。 |  |
| 2 | 技术指标与配置55% | 55 | 投标产品的技术参数指标根据以下情况进行评分：1、完全满足招标文件要求的得55分。2、技术参数（以编号1、2、3等分别为一条参数）中标注星号（▲）参数为重要性条款，一条不满足扣4分；其他条款一项不满足扣1分。扣完为止。 | （▲）参数5条，普通条款35条。 |
| 3 | 项目实施方案8% | 8 | 投标人结合现状和本次采购内容，从1.科室需求分析2.医院业务系统现状分析3.配件选型合理性4．技术方案合理性5.实施计划合理性6.人员安排合理性7.培训方案合理性8.系统试运行方案合理性等主要内容进行项目方案的阐述。由评委根据投标文件内容等整体方案情况评分：完全包含所有内容且阐述最能满足采购项目实施的得8分；每缺一项内容或无实质性内容的扣1分，扣完为止；无阐述不得分。 | 以投标文件为准。 |
| 4 | 售后服务5% | 5 | 投标人提供的售后服务机制最成熟，售后服务保障措施最完善，服务承诺范围最广，支持方案最合理能充分保障项目需求（包括但不限于提供的售后服务人员超过4人，达到现场响应时间不超过1小时等）得5分；投标人提供的售后服务机制较成熟，售后服务保障措施较完善，服务承诺范围较广，支持方案较合理能基本保障项目需求（包括但不限于提供的售后服务人员为2-4人，达到现场响应时间为1-1.5小时等）得3分；投标人有提供的售后服务方案，包含售后服务保障措施，较能保障项目需求（包括但不限于提供的售后服务人员不足2人，达到现场响应时间超过1.5小时等）得1分；无方案不得分。 | 提供详细售后服务计划及方案 |
| 5 | 业绩2% | 2 | 投标人提供自2015年以来，每有一个类似销售业绩得1分，最多得2分。 | 以中标/成交通知书或销售合同复印件为准 |

1. 联系方式

5.1采购联系人：唐老师 028-81020254

5.2设备联系人：王老师 028-81020070

5.3纪检联系人：陈老师 028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为投标人,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消招标及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 按实际情况可调整表格 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

报价单格式可根据实际自行调整

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

 年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为投标人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

投标人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**售后服务方案**

（投标人详细阐述售后服务方案）

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

投标日期:

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | **评标要素索引表** |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 4 | 委托人身份证复印件 |  |
| 5 | 公司营业执照 |  |
| 6 | 体现健全的财务制度的证明材料 |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺函 |  |
| 8 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 9 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 10 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术参数响应文件

|  |
| --- |
| **技术参数响应文件（格式要求）** |
| **/** | **技术参数** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。

**表格可根据实际情况进行调整。**

**请参考5.1**

附件7：商务响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | ★服务期限及服务地点 | 1.服务期限：一年。2.服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 2 | ★付款方式 | 同签订生效后，招标方收到投标方完整合法票据资料之日起15个工作日内支付中标金额的30%款项；服务期满并验收合格后，招标方收到投标方等额发票后5个工作日内支付中标金额的70%款项。 |  |
| 3 | ★履约保障金 | 要求中标人在合同签订前缴纳中标金额10%作为履约保证金。服务期满并验收合格满一年后15日内无息退还给中标人，具体以合同签订为准。 |  |
| 4 | ★质保期 | 验收合格后提供原厂免费保修期1年，免费保修期自验收合格之日起计算。 |  |
| 5 | ★其他要求 | 1.对接要求：超声影像系统需对接一台超声设备，自合同签订至项目验收合格后1年内如果招标方提出系统对接其他超声或者胃肠镜设备，投标方需另外对接最多4台，且不收取任何费用。投标方每对接1台设备需要提供1套普通图像采集卡及图像采集器<脚踏>，用以保障工作站软件正常使用。2.如招标方取得四川省人民医院授权，系统支持与四川省人民医院超声系统对接，接招标方通知后15个工作日内完工，且不收取其他费用。3.提供原厂一对一培训，直至医生使用熟练掌握使用方法。 |  |
| 6 | 验收标准 | 1.按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。2.按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履行验收管理的指导意见》的要求进行验收。 |  |
| 7 | 售后服务 | 1.供应商需按招标文件和投标文件制作提供现场服务方案，并按照方案执行维护维修工作。2.培训要求：投标人结合本项目及招标人实际需要，提供技术培训方案。 |  |