## Sheet1
消防控制室主机设备
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
CRT图形显示装置 | 海湾 | GST-GM9000 | 1
灾报警控制器/消防联动控制器 | 海湾 | JB-QT-GST5000 | 2
智能电源盘 | 海湾 | GST-LD-D02 | 4
多线控制盘 | 海湾 | GST-LD-KZ014 | 3
消防电话总机 | 海湾 | TSZ-GSTN60 | 1
广播控制盘 | 海湾 | GST-GBFB-200A | 1
广播功率放大器 | 海湾 | GST-GF500WA | 5
液位显示器 |  |  | 1
应急照明控制器 | 四川大华杰照明电器 | DH-C-100W-01 | 1
电气火灾监控设备 | 海湾 | GST-DH9000 | 1
防设备电源状态监控器 | 海湾 | GST-DJ-N500 | 1
防火门监控器 |  | GST-FH-N8001 | 1
自动跟踪定位射流灭火系统 | 川消 | ZP-ZKZJ-CX | 1
火灾报警系统
使用年限 | 使用年限 | 使用年限 | 数量
烟感探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3T | 1726
温感探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 39
手动报警按钮 | 海湾 |  | 160
消防广播 |  |  | 26
讯响器 | 海湾 |  | 178
消火栓按钮 | 海湾 |  | 223
自动喷水灭火系统
喷淋头 |  |  | 5683
喷淋系统水泵结合器 |  |  | 4
湿式报警阀 |  |  | 8
压力开关 |  |  | 10
信号蝶阀 |  |  | 48
水流指示器 |  |  | 28
消火栓系统
室内消火栓 |  |  | 223
室外消火栓 |  |  | 5
减压阀 |  |  | 4
消火栓水泵结合器 |  |  | 4