|  |  |
| --- | --- |
| 制造商家及规格型号 | 数量 |
| **锐捷网络数据库审计系统RG-DBS 1000-A** | **1台** |
| **锐捷网络上网行为管理RG-UAC 6000-E50** | **1台** |
| **锐捷网络Web应用防火墙RG-WG 1000E-A** | **1台** |
| **锐捷网络大数据安全平台RG-BDS-C** | **1套** |
| 双排微模块数据中心（含16套浪潮NR42机柜系统、1套浪潮定制通道密封件系统、1套维谛LiebertAPM150一体化配电柜、3套维谛室内机：CR035RA138SS12E10000PV000,室外机：LSF76-R3行间精密空调、1套谷探GT-IMU-102动力环境监控系统）有UPS一套 2019年七月启用，两组80节12V/150Ah电池 | 1套 |
| 内网核心交换机 锐捷RG-S8612E | 1台 |
| 48口交换机 锐捷RG-S5310-48GT4XS | 4台 |
| 24口交换机 锐捷RG-S5310-24GT4XS | 10台 |
| 外网交换机锐捷RG-S5750C-28GT4XS-H | 2台 |
| 外网汇聚交换机，华为S6740S 24口光纤交换机 | 2台 |
| **漏洞扫描 锐捷RG-SCAN 2000E** | **1台** |
| **入侵检测 锐捷RG-IDP 1000E** | **1台** |
| 华为2288H V5服务器 | 4台 |
| 华为SNS2624交换机 | 1 |
| 华为5300 V5存储 | 1台 |
| FC光纤交换机华为SNS2624 , 1台，存储柜扩展（扩展柜1个25盘位，21块2.4T SAS,13块SSD） | 1套 |
| 5#楼华为 AP 37，6#楼 AP 37 1#2#93 | 167 |
| 6#楼华为48口千兆接入交换机18，1#2#27台，5#18 | 63 |
| 6#楼华为24口千兆交换机6，1#2#26台5# 7 | 40 |