**认知训练系统采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. **投标须知**
2. 1招标概况：

根据四川省精神医学中心临床业务发展状况 ，需要采购一套儿童认知训练软件系统，用于多动症 、注意力缺陷、神经衰弱、睡眠障碍、神经症的辅助诊断及疗效评价的评估系统。

甲方：四川省精神医学中心

乙方：投标单位

欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3质量要求：

1.3.1按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：发布招标公告之时起至2023.9.8。

1.7 投标文件递交时间：2022.9.8 17:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价： 11.5万元 。报价不得超过限价，报价应包含完成本次项目一切含税费用。

1.10签订合同以甲方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1.12 投标人质疑：针对招标文件技术条款和专业商务条件的质疑由投标人于获取采购文件截止日期前书面向招标人提出，并由四川省精神医学中心受理和回复，投标人对招标文件提出质疑的，应在法定期限内，逾期不予受理。

 地址：四川省成都市温江区芙蓉大道二段33号

电话：028-81020254

1. **投标要求**

2.1招标内容：详见投标须知；

2.2招标规格及数量：详见投标须知；

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

1. **投标文件的编制**

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 技术参数的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.4 投标文件正本一份，副本四份。

1. **招标、评选与中标通知书**

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制。

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章。

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.1.4**投标文件封面未按投标文件封面要求编制和封贴。**

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。**合格供应商不足三家，予以废标。**

4.2.3 发生评标委员会推荐排名第一供应商主动放弃中标、被质疑或举报等情况的，参照《关于采购人是否有权顺延确定中标或者成交供应商等问题的函》（财库便函〔2019〕154号）处理。

1. **资格要求、技术参数、商务要求**

注意：本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足。

**5.1资格要求**

5.1.1营业执照：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

5.1.2体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2018-2020年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2018-2020年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函（格式自拟）；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

5.1.3提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理）。

5.1.4投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5.1.5法定代表人身份证复印件。

5.1.6法定代表人授权书（格式4）原件和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）。

▲**5.2技术需求**

5.2.1用途：专用于多动症 、注意力缺陷、神经衰弱、睡眠障碍、神经症 的辅助诊断及疗效评价的评估系统。

5.2.2技术参数要求：

评估训练模块参数：

(1)它包括感觉、知觉、记忆、思维、想象、言语，是指人们认识活动的过程，即个体对感觉信号接收、检测、转换、简约、合成、编码、储存、提取、重建、概念形成、判断和问题解决的信息加工处理过程。在心理学中是指通过形成概念、知觉、判断或想象等心理活动来获取知识的过程，即个体思维进行信息处理的心理功能 。

(2)评估至少包含26种商数，如控制力商数、全量表注意力商数、持续注意力商数等。

(3)▲ 系统内含有对每种商数解释，并对测试后每个商数在：非常优秀/优秀/高于平均/平均/轻微缺陷/轻度/轻至中度/中度/中度至重度/重度/极度缺陷范围内做出解释，方便操作者报告解读。

(4)▲系统至少包含测试管理，报告分析、EEG脑电输入、科研数据管理等功能。

(5)系统对测试者ADHD类型至少含有：多动冲动型、注意力缺陷型及多动冲动型/注意力缺陷混合型。

(6)测试报告分析中可以直接得出相应结论，如：支持主试考虑注意力缺陷/多动障碍(ADHD)等结论。

训练系统模块技术参数:

(7)▲至少含有8个训练子题目，如视觉扫描识别、选择比较推理、听觉模式识别等。

(8)至少含有18种认知能力训练，如：如工作记忆、加工速度等，训练难道可自定义或者自动调节。

(9)每项训练至少设置40个难度等级，训练场景不少于1800种。

(10)训练计划设置：可根据基础测试获得受试者注意力及认知水平，通过结果自动生成训练处方。可根据韦氏智力测试、注意力评估测试结果制定个性化训练处方。

(11)▲ 系统可进行多人多组进行训练，且一个系统支持多个学员，自动记录训练效果，自动调整训练计划；训练课中设立过渡游戏，训练项目中不简单重复。

(12)操作者可以随时看到学员的训练进度并可调整训练计划；可随时查阅进展报告、训练计划报告、总结报告。

★配置：a.注意力评估模块 1套;

b.注意力及认知训练模块1套

c.医生工作站 2套

d.图文输出设备2套

**5.3履约保证金**

要求中标人在合同签订后7日内，通过银行转账的形式向甲方支付中标金额10%作为履约保证金。系统安装调试完毕并验收合格满一年后，甲方在接到乙方请款报告后15个工作日内一次性全额无息退还；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

## 5.3付款方式

合同签订生效后，甲方收到乙方履约保证金支付凭证和等额发票后15个工作日内支付成交金额的30%款项；系统安装完成并验收合格后，甲方收到乙方等额发票后15个工作日内支付成交金额的70%款项。

## 5.4质保期

系统安装调试验收合格之日起，所有产品免费质量保证期为一年（若国家或生产厂家对本项目所涉及软件系统的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

1. **评分标准表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| 1 | 设备报价30% | 30 | 满足磋商文件要求且响应文件价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 共同评分因素 | 以第一次报价为准价格扣除详见须知前附表 |
| 2 | 技术要求49% | 49 | 技术要求完全满足磋商文件技术参数要求的得49分，▲ 号条款共4条，共计40分，每一项负偏离扣10分，非▲号条款共9条，共计9分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |  |
| 3 | 综合情况5% | 5 | 所投产品的具有厂家授权的得5分、不提供不得分扣完为止。（以上材料需加盖供应商公章。） | 共同评分因素 |  |
| 4 | 履约能力5% | 5 | 磋商小组根据投标人类似项目的销售案例（2019年1月1日（含1日）-至投标截止日）进行评定，每提供一个案例得1分，最多得5分。 | 共同评分因素 | 提供销售合同或中标通知书复印件或验收证明材料复印件（无遮挡价格和产品型号） |
| 5 | 售后服务10% | 10 | 售后要求完全满足及时性、全面性、可实施性、技术能力，共计4条要求的共计得10分，每一条负偏离扣2.5分，扣完为止。 | 共同评分因素 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1 | 1、投标产品属于环境标志产品的得0.4分；2、投标产品属于节能产品的得0.3分3、投标产品属于无线局域网产品的得0.3分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。注：1.“环境标志产品政府采购品目清单”提供财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，认定机构目录详见附件；2.“无线局域网认证产品政府采购清单”提供财政部会同国务院有关部门机构认定的为准；3.“节能产品政府采购品目清单”提供财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，认定机构目录详见附件； | 共同评分因素 | 环境标志产品链接http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330\_11833800.htm节能清单产品链接http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403\_11849836.htm强制节能清单除外 |

**第七部分 联系方式**

5.1采购联系人：陈老师028-81020254

5.2技术联系人：王老师028-81020070

5.3纪检联系人：孙老师028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为投标人,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消招标及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 按实际情况可调整表格 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

报价单格式可根据实际自行调整

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

 年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为投标人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

投标人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**培训方案**

（投标人详细阐述培训方案:）

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | **评标要素索引表** |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 4 | 委托人身份证复印件 |  |
| 5 | 公司营业执照 |  |
| 6 | 体现健全的财务制度的证明材料 |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺函 |  |
|  |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术参数响应文件

|  |
| --- |
| **技术参数响应文件（格式要求）** |
| **/** | **技术参数** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。

**表格可根据实际情况进行调整。**

**请参考5.1**